РОЗРАХУНОК

Питомих витрат ПЕР

По Диканському комбінату комунальних підприємств

| № п/п | Обсяг виробництва 2021 р. |  | Використано ПЕР у 2021 р. |  |  |  |  |  | Планований обсяг вироб- ництва на 2022 р. | Планується використати у 2022р. |  | Питома Норма на 2023р. | Примітка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Види робіт | Виконано в 2021 р. | Види в ресурсі | Одиниця виміру | Планується використати ристано |  |  |  |  | В натур, паливі | В умов, паливі |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Натур. паливо | Перевід. коеф. | Умовне паливо | Питома витрата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Підйом і подача води тис. м. куб. | 420 | Електроенергія | кВт. | 423401 |  |  | 1008,10 | 650 | 655265 |  | 1008,10 кВт/1000 м.куб. |  |  |
| 2. | Пропуск і очищення стоків тис. м. куб. | 86,1 | Електроенергія | кВт. | 37345 |  |  | 433,74 | 86 | 37302 |  | 433,74 кВт/1000 м.куб |  |  |

ПОГОДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

Диканської селищної ради

від 14 листопада 2022р.  № 356

Начальник Диканського комбінату

комунальних підприємств                                                                                                   Вікторія КУЛИК

Головний економіст                                                                                                             Наталія ТЕМЧЕНКО